## Blank
Date | Operator | Project | Step | Concentration (mU/L) | OD1 | OD2 | Mean | Log10(Mean - BlankBaseline) | Log10(Concentration (µg/L)) | Intercept | Slope
2019-09-18 | User | GENE | BLANK | 0 | 0.17636 | 0.16217 | 0.16926 |  |  | -0.75311 | 0.96613
2019-09-18 | User | GENE | BLANK | 3 | 0.19499 | 0.19184 | 0.19341 | -1.6171 | -0.88461
2019-09-18 | User | GENE | BLANK | 9.74 | 0.24529 | 0.23984 | 0.24257 | -1.1349 | -0.37317
2019-09-18 | User | GENE | BLANK | 29.8 | 0.42611 | 0.41496 | 0.42053 | -0.59986 | 0.11249
2019-09-18 | User | GENE | BLANK | 104 | 0.97404 | 0.97677 | 0.97541 | -0.093589 | 0.65531
2019-09-18 | User | GENE | BLANK | 207 | 1.4909 | 1.5359 | 1.5134 | 0.12844 | 0.95424

## CT
Date | Operator | Project | Target | Step | Type | Sample | Condition | OD1 | OD2 | Dilution Factor | Volume (µl) | Concentration (µg/L) | Total (ng) | Insulin Secretion (% of content)
2019-09-18 | User | GENE | CT | LYSATE | Reference | 16.7 mM Glc | Glc | 0.6268 | 0.63132 | 500 | 50 | 1346.5271 | 67.3264
2019-09-18 | User | GENE | CT | LYSATE | Reference | 16.7 mM Glc | Glc | 0.65531 | 0.67484 | 500 | 50 | 1455.8564 | 72.7928
2019-09-18 | User | GENE | CT | LYSATE | Reference | 16.7 mM Glc | Glc | 0.57781 | 0.6159 | 500 | 50 | 1249.0364 | 62.4518
2019-09-18 | User | GENE | CT | LYSATE | Reference | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 0.57158 | 0.53308 | 500 | 50 | 1114.671 | 55.7336
2019-09-18 | User | GENE | CT | LYSATE | Reference | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 0.52409 | 0.53063 | 500 | 50 | 1039.5494 | 51.9775
2019-09-18 | User | GENE | CT | LYSATE | Reference | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 0.49688 | 0.48549 | 500 | 50 | 931.0489 | 46.5524
2019-09-18 | User | GENE | CT | SUPERNATANT1 | Reference | 0.5 mM Glc | Glc | 0.21878 | 0.21261 | 16 | 100 | 4.0151 | 0.40151 | 0.58604
2019-09-18 | User | GENE | CT | SUPERNATANT1 | Reference | 0.5 mM Glc | Glc | 0.22155 | 0.2166 | 16 | 100 | 4.3179 | 0.43179 | 0.5842
2019-09-18 | User | GENE | CT | SUPERNATANT1 | Reference | 0.5 mM Glc | Glc | 0.24261 | 0.22538 | 16 | 100 | 5.6636 | 0.56636 | 0.88875
2019-09-18 | User | GENE | CT | SUPERNATANT1 | Reference | 0.5 mM Glc + A | Glc + A | 0.31158 | 0.30419 | 16 | 100 | 12.4555 | 1.2456 | 2.0939
2019-09-18 | User | GENE | CT | SUPERNATANT1 | Reference | 0.5 mM Glc + A | Glc + A | 0.27169 | 0.28078 | 16 | 100 | 9.5249 | 0.95249 | 1.7314
2019-09-18 | User | GENE | CT | SUPERNATANT1 | Reference | 0.5 mM Glc + A | Glc + A | 0.24667 | 0.24831 | 16 | 100 | 6.8893 | 0.68893 | 1.4205
2019-09-18 | User | GENE | CT | SUPERNATANT2 | Reference | 16.7 mM Glc | Glc | 0.26218 | 0.25387 | 16 | 100 | 7.8518 | 0.78518 | 1.1528
2019-09-18 | User | GENE | CT | SUPERNATANT2 | Reference | 16.7 mM Glc | Glc | 0.24955 | 0.24491 | 16 | 100 | 6.8659 | 0.68659 | 0.93439
2019-09-18 | User | GENE | CT | SUPERNATANT2 | Reference | 16.7 mM Glc | Glc | 0.25194 | 0.24703 | 16 | 100 | 7.0712 | 0.70712 | 1.1196
2019-09-18 | User | GENE | CT | SUPERNATANT2 | Reference | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 0.45868 | 0.42476 | 16 | 100 | 25.0689 | 2.5069 | 4.3044
2019-09-18 | User | GENE | CT | SUPERNATANT2 | Reference | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 0.40748 | 0.38673 | 16 | 100 | 20.8322 | 2.0832 | 3.8535
2019-09-18 | User | GENE | CT | SUPERNATANT2 | Reference | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 0.30264 | 0.31558 | 16 | 100 | 12.5698 | 1.257 | 2.6291
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.

## Empty
Date | Operator | Project | Target | Step | Type | Sample | Condition | OD1 | OD2 | Dilution Factor | Volume (µl) | Concentration (µg/L) | Total (ng) | Insulin Secretion (% of content)
2019-09-18 | User | GENE | Empty | LYSATE | Control | 16.7 mM Glc | Glc | 1.2539 | 1.2079 | 500 | 50 | 3201.6453 | 160.0823
2019-09-18 | User | GENE | Empty | LYSATE | Control | 16.7 mM Glc | Glc | 0.95461 | 0.95436 | 500 | 50 | 2343.1046 | 117.1552
2019-09-18 | User | GENE | Empty | LYSATE | Control | 16.7 mM Glc | Glc | 0.90874 | 0.95996 | 500 | 50 | 2280.9452 | 114.0473
2019-09-18 | User | GENE | Empty | LYSATE | Control | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 0.88907 | 0.85035 | 500 | 50 | 2081.7777 | 104.0889
2019-09-18 | User | GENE | Empty | LYSATE | Control | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 0.81566 | 0.83765 | 500 | 50 | 1949.4842 | 97.4742
2019-09-18 | User | GENE | Empty | LYSATE | Control | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 0.67775 | 0.7293 | 500 | 50 | 1572.8517 | 78.6426
2019-09-18 | User | GENE | Empty | SUPERNATANT1 | Control | 0.5 mM Glc | Glc | 0.23343 | 0.22634 | 16 | 100 | 5.2915 | 0.52915 | 0.32485
2019-09-18 | User | GENE | Empty | SUPERNATANT1 | Control | 0.5 mM Glc | Glc | 0.2091 | 0.21156 | 16 | 100 | 3.5359 | 0.35359 | 0.29605
2019-09-18 | User | GENE | Empty | SUPERNATANT1 | Control | 0.5 mM Glc | Glc | 0.23146 | 0.23085 | 16 | 100 | 5.406 | 0.5406 | 0.46634
2019-09-18 | User | GENE | Empty | SUPERNATANT1 | Control | 0.5 mM Glc + A | Glc + A | 0.37802 | 0.36073 | 16 | 100 | 18.2142 | 1.8214 | 1.6484
2019-09-18 | User | GENE | Empty | SUPERNATANT1 | Control | 0.5 mM Glc + A | Glc + A | 0.31273 | 0.30576 | 16 | 100 | 12.5827 | 1.2583 | 1.2341
2019-09-18 | User | GENE | Empty | SUPERNATANT1 | Control | 0.5 mM Glc + A | Glc + A | 0.39509 | 0.34331 | 16 | 100 | 18.1977 | 1.8198 | 2.185
2019-09-18 | User | GENE | Empty | SUPERNATANT2 | Control | 16.7 mM Glc | Glc | 0.4234 | 0.41215 | 16 | 100 | 22.7919 | 2.2792 | 1.4038
2019-09-18 | User | GENE | Empty | SUPERNATANT2 | Control | 16.7 mM Glc | Glc | 0.38161 | 0.37978 | 16 | 100 | 19.2815 | 1.9281 | 1.6192
2019-09-18 | User | GENE | Empty | SUPERNATANT2 | Control | 16.7 mM Glc | Glc | 0.31764 | 0.31766 | 16 | 100 | 13.3652 | 1.3365 | 1.1583
2019-09-18 | User | GENE | Empty | SUPERNATANT2 | Control | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 0.6704 | 0.64508 | 16 | 100 | 45.8738 | 4.5874 | 4.2211
2019-09-18 | User | GENE | Empty | SUPERNATANT2 | Control | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 0.53371 | 0.49939 | 16 | 100 | 32.2263 | 3.2226 | 3.2003
2019-09-18 | User | GENE | Empty | SUPERNATANT2 | Control | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 0.48035 | 0.46916 | 16 | 100 | 28.2215 | 2.8222 | 3.4643
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.

## GENE
Date | Operator | Project | Target | Step | Type | Sample | Condition | OD1 | OD2 | Dilution Factor | Volume (µl) | Concentration (µg/L) | Total (ng) | Insulin Secretion (% of content)
2019-09-18 | User | GENE | GENE | LYSATE | Target | 16.7 mM Glc | Glc | 1.0356 | 1.0118 | 500 | 50 | 2557.2332 | 127.8617
2019-09-18 | User | GENE | GENE | LYSATE | Target | 16.7 mM Glc | Glc | 1.1191 | 1.1069 | 500 | 50 | 2834.3342 | 141.7167
2019-09-18 | User | GENE | GENE | LYSATE | Target | 16.7 mM Glc | Glc | 0.91002 | 0.93139 | 500 | 50 | 2238.8421 | 111.9421
2019-09-18 | User | GENE | GENE | LYSATE | Target | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 0.92742 | 0.89809 | 500 | 50 | 2214.3288 | 110.7164
2019-09-18 | User | GENE | GENE | LYSATE | Target | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 0.88692 | 0.93772 | 500 | 50 | 2212.9899 | 110.6495
2019-09-18 | User | GENE | GENE | LYSATE | Target | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 0.64143 | 0.64486 | 500 | 50 | 1389.2601 | 69.463
2019-09-18 | User | GENE | GENE | SUPERNATANT1 | Target | 0.5 mM Glc | Glc | 0.24014 | 0.23592 | 16 | 100 | 6.0289 | 0.60289 | 0.46367
2019-09-18 | User | GENE | GENE | SUPERNATANT1 | Target | 0.5 mM Glc | Glc | 0.2476 | 0.24173 | 16 | 100 | 6.632 | 0.6632 | 0.46122
2019-09-18 | User | GENE | GENE | SUPERNATANT1 | Target | 0.5 mM Glc | Glc | 0.22331 | 0.22508 | 16 | 100 | 4.7785 | 0.47785 | 0.41997
2019-09-18 | User | GENE | GENE | SUPERNATANT1 | Target | 0.5 mM Glc + A | Glc + A | 0.39683 | 0.38965 | 16 | 100 | 20.4669 | 2.0467 | 1.7699
2019-09-18 | User | GENE | GENE | SUPERNATANT1 | Target | 0.5 mM Glc + A | Glc + A | 0.39607 | 0.38472 | 16 | 100 | 20.1982 | 2.0198 | 1.7335
2019-09-18 | User | GENE | GENE | SUPERNATANT1 | Target | 0.5 mM Glc + A | Glc + A | 0.32621 | 0.31729 | 16 | 100 | 13.7475 | 1.3747 | 1.8858
2019-09-18 | User | GENE | GENE | SUPERNATANT2 | Target | 16.7 mM Glc | Glc | 0.34147 | 0.34198 | 16 | 100 | 15.6155 | 1.5615 | 1.2065
2019-09-18 | User | GENE | GENE | SUPERNATANT2 | Target | 16.7 mM Glc | Glc | 0.33414 | 0.31758 | 16 | 100 | 14.1315 | 1.4132 | 0.98732
2019-09-18 | User | GENE | GENE | SUPERNATANT2 | Target | 16.7 mM Glc | Glc | 0.31846 | 0.32239 | 16 | 100 | 13.624 | 1.3624 | 1.2024
2019-09-18 | User | GENE | GENE | SUPERNATANT2 | Target | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 0.49203 | 0.46867 | 16 | 100 | 28.7563 | 2.8756 | 2.5315
2019-09-18 | User | GENE | GENE | SUPERNATANT2 | Target | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 0.58518 | 0.57827 | 16 | 100 | 38.5062 | 3.8506 | 3.363
2019-09-18 | User | GENE | GENE | SUPERNATANT2 | Target | 16.7 mM Glc + A | Glc + A | 0.39259 | 0.39697 | 16 | 100 | 20.6125 | 2.0613 | 2.8819
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.